##### Anexa nr. 2

###### DOCUMENTE

care se anexează, în două exemplare, la cererea pentru acordarea AM,

(produse fabricate în România, respectiv produse fabricate în afara României)

a) Documentul de împuternicire de către producător a reprezentantului autorizat pentru obţinerea aprobării de model (în cazul în care solicitantul este altul decât producătorul).

b) Declaraţia producătorului privind adresele spaţiilor de producţie în care se produc mijloacele de măsurare pentru care se solicită AM.

c) Memoriu de prezentare trebuie să cuprindă o descriere privind:

- construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de masurare, caracteristicile tehnice şi metrologice garantate de producător,

- dispozitivele de protecţie care asigură funcţionarea corectă,

- dispozitivele pentru reglare şi ajustare,

- locurile destinate pentru aplicarea marcajelor de verificare şi, acolo unde este cazul, a sigiliilor.

În cazul în care solicitarea este pentru o familie de mijloace de măsurare, memoriul de prezentare va conţine şi propuneri privind încadrarea în familie şi desemnarea tipurilor reprezentative. Memoriul de prezentare, respectiv propunerile de încadrare în familii, vor fi întocmite şi semnate în mod obligatoriu de producător sau reprezentantul împuternicit al acestuia.

d) Desene de ansamblu şi, dacă este necesar, desenele de execuţie ale componentelor importante,

e) Schemă de funcţionare şi, după caz, fotografii,

f) Alte documente / documentaţii prevăzute de normele de metrologie legală.

g) Copii ale certificatelor aprobărilor de model primite anterior, după caz.